TEGANGAN PERMUKAAN

# I. Tujuan

- Memahami prinsip percobaan tegangan permukaan

- Menentukan besar tegangan permukaan suatu larutan

## II. Dasar Teori

Tegangan permukaan merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair (fluida) yang berada dalam keadaan diam (statis).  Contoh yang menarik tetes air cenderung berbentuk seperti balon (yang merupakan gambaran luas minimum sebuah volum) dengan zat cair berada di tengahnya. Hal yang sama terjadi pada jarum baja yang memiliki rapat massa lebih besar dari air tapi dapat mengambang di permukaan zat cair.  Fenomena ini terjadi karena selaput zat cair dalam kondisi tegang, tegangan fluida ini bekerja paralel terhadap permukaan dan timbul dari adanya gaya tarik menarik antara molekulnya.

Tegangan permukaan  didefinisikan sebagai gaya F persatuan panjang L yang bekerja tegak lurus pada setiap garis di permukaan fluida.

γ=FL

Permukaan fluida yang berada dalam keadaan tegang meliputi permukaan luar dan dalam (selaput cairan sangat tipis tapi masing jauh lebih besar dari ukururan satu molekul pembentuknya), sehingga untuk cincin dengan keliling L yang diangkat perlahan dari permukaan fluida, besarnya gaya F yang dibutuhkan untuk mengimbangi gaya-gaya permukaan fluida 2L dapat ditentukan dari pertambahan panjang pegas halus penggantung cincin (Dinamometer). Sehingga tegangan permukaan fluida memiliki nilai sebesar,

γ=F2L

dimana,	 = tegangan permukaan (N/m)

F = gaya (Newton)

L = panjang permukaan selaput fluida (m)

III. Metode Eksperimen

A. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah

- Cincin Metal diameter 60 mm

- Larutan

- Gelas beker

- Laboratory stand dan Statif

5.   Selang plastik

6.   Dinamometer 0,1 N

#### B. Prosedur Percobaan

1. Catat kondisi ruang praktikum

2. Ukur diameter cincin logam dan hitung kelilingnya (L)

3. Susun alat praktikum seperti gambar 1

4. Naikkan Laboratory stand hingga cicin logam tercelup dalam larutan secara merata

5. Turunkan Laboratory stand secara perlahan sambil membaca gaya tarik F pada dinamometer

6. Lakukan langkah 4 dan langkah 5 sebanyak 5 kali untuk larutan yang sama

7. Hitung nilai tegangan permukaan larutan yang digunakan

8. Gunakan larutan lain yang disediakan (asisten) dan ulangi langkah 6 dan langkah 7.

## Gambar 1. Set up alat praktikum

## IV. Lembar Kerja

## Kondisi laboratorium

| Kondisi | Awal | Akhir |
| --- | --- | --- |
| Temperatur |  |  |
| Tekanan |  |  |
| Kelembaban |  |  |

Diameter cincin logam

| Ke | Diameter (d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Diameter cincin	: d  d = (                   ) cm

Keliling cincin 	: L = d (cm)

L  L = (                   ) cm

Pembacaan skala dinamometer

Larutan I	:

| Ke | F (Newton) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Ratax |  |  |  |  |

Gaya tarik larutan	: F  F = (                   ) .10...    Newton

Tegangan permukaan	: γ=F2L

   = (                   ) .10...    N/m

Pembacaan skala dinamometer

Larutan II	:

| Ke | F (Newton) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Ratax |  |  |  |  |

Gaya tarik larutan	: F  F = (                   ) .10...    Newton

Tegangan permukaan	: γ=F2L

   = (                   ) .10...    N/m

Pembacaan skala dinamometer

Larutan III	:

| Ke | F (Newton) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Ratax |  |  |  |  |

Gaya tarik larutan	: F  F = (                   ) .10...    Newton

Tegangan permukaan	: γ=F2L

   = (                   ) .10...    N/m

# IV. Daftar Pustaka

- FW. Sears, Mechanic, Heat & Sond, Bab 5 dan Bab 11.

- Halliday dan Resnick, Fisika I, Bab 5.